# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021 № 1392

г. Полысаево

Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории Полысаевского городского округа, на 2022 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                               В.П. Зыков

Панфилова

54495

А

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 19.10.2021 № 1392

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей,

расположенных на территории Полысаевского городского округа, на 2022 год

| № п/п | Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | Объекты, требующие ремонта | Дата (срок) проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень объектов потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено в следствие ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Теплоснабжающая организация ОАО «СКЭК» |
| 1. | Котельная ППШ Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Читинская, д. 90 | 1.1. Ревизия запорной арматуры-38 шт. | 15.05.-15.09.2022 г. | ТО | Без ограничения потребителей, в межотопительный период |
|  |  | 1.2. Ремонт конвейеров золоудаления-5 шт. |  | КР (1 шт.) ТО (4 шт.) |  |
|  |  | 1.3. Ревизия конвейера удаления мелких частиц золы из под циклонов- 1 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.4. Ревизия конвейера углеподачи - 2 шт. |  | КР (1 шт.) ТО (1 шт.) |  |
|  |  | 1.5. Ревизия дымососов - 3шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.6. Ревизия дутьевых вентиляторов - 3 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.7. Ревизия насосов - 18 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.8. Ревизия фильтров - 4 шт. |  | ТР (1 шт.) ТО (3 шт.) |  |
|  |  | 1.9. Ремонт колосниковых решеток топок котлов - 3 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.10. Ревизия пластичных теплообменников - 5 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.11. Ремонт и ревизия батарейных циклонов - 3шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.12. Ревизия и ремонт котлов КВ-ТС-20-150- 3 шт. |  | КР (1 шт.) ТО (2 шт.) |  |
|  |  | 1.13. Ремонт трубопровода внутри котельной д.500мм - 10 м |  | КР |  |
|  |  | 1.14. Ревизия запорной арматуры (ППШ2) - 20 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.15. Ревизия конвейера золоудаления (ППШ2) - 1 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.16. Ревизия шнекового конвейера удаления мелких частиц из-под циклонов (ППШ2) - 1шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.17. Ревизия конвейера углеподачи (ППШ2) - 2 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.18. Ревизия дутьевых вентиляторов (ППШ2) - 3 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.19. Ревизия дымососов (ППШ2) - 3 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.20. Ревизия насосов (ППШ2) - 12шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.21. Ревизия пластичных теплообменников (ППШ2) - 3шт. |  | ТО |  |
|  |  | 1.22. Ревизия и ремонт котлов (ППШ2) - 3шт. |  | КР (1 шт.) ТО (2 шт.) |  |
|  |  | 1.23. Ремонт и ревизия эл. оборудования и оборудования КИП и А |  | ТО |  |
|  |  | 1.24. Общестроительные работы |  |  |  |
|  |  | 1.25. Чистка баков запаса воды - 2 шт. |  |  |  |
|  |  | 1.26. Чистка солевой ямы - 1 шт. |  |  |  |
| 2. | Котельная № 28 Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Покрышкина, д. 12 а | 2.1. Ревизия и чистка котлов - 4шт. | 15.05.- 15.09.2022г. | ТО | Без ограничения потребителей, в межотопительный период |
|  |  | 2.2. Ревизия сетевых и подпиточных насосов - 5 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 2.3. Ревизия конвейера углеподачи - 1 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 2.4. Ремонт конвейера золоудаления - 1 шт. |  | КР |  |
|  |  | 2.5. Ревизия дымососов - 4 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 2.6. Ревизия дутьевых вентиляторов -4 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 2.7. Ревизия запорной арматуры - 15 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 2.8. Чистка баков запаса воды - 4 шт. |  |  |  |
|  |  | 2.9. Ревизия и чистка циклонов - 4шт. |  | ТО |  |
|  |  | 2.10. Ревизия электропусковой аппаратуры |  | ТО |  |
|  |  | 2.11. Общестроительные работы |  |  |  |
| 3. | Котельная № 29 Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Покрышкина, д. 4 а | 3.1. Ревизия и чистка котлов - 4 шт. | 15.05.-15.09.2022 г. | ТО | Без ограничения потребителей, в межотопительный период |
|  |  | 3.2. Ревизия сетевых и подпиточных насосов - 5 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 3.3. Ревизия дымососов и вентиляторов - 4 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 3.4. Ревизия запорной арматуры - 18 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 3.5. Чистка воздухоподогреватилей и газоходов - 2 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 3.6. Ревизия конвейера золоудаления - 1 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 3.7. Ремонт топливоподачи |  | КР |  |
|  |  | 3.8. Чистка баков запаса воды - 2 шт. |  |  |  |
|  |  | 3.9. Ревизия и чистка циклонов - 4 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 3.10. Ревизия электропусковой аппаратуры |  | ТО |  |
|  |  | 3.11. Общестроительные работы |  |  |  |
| 4. | Котельная № 32 Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Карбышева, д. 14 а | 4.1. Ревизия и чистка котлов - 2 шт. | 15.05-15.09.2022 г. | ТО | Без ограничения потребителей, в межотопительный период |
|  |  | 4.2. ревизия сетевых и подпиточных насосов - 4 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 4.3. Ревизия дымососов и вентиляторов - 4 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 4.4. Ревизия запорной арматуры - 10 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 4.5. Чистка бака запаса воды - 2 шт. |  |  |  |
|  |  | 4.6. Ревизия и чистка циклонов - 1 шт. |  | ТО |  |
|  |  | 4.7. Ревизия электропусковой аппаратуры |  | ТО |  |
|  |  | 4.8. Общестроительные работы |  |  |  |
| 5. | Тепловые сети | 5. Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей | В соответствии с графиком гидравлических испытаний |  | Без отключения потребителей от теплоснабжения, в межотопительный период, с отключением горячей воды от котельных ППШ и «Шахта Полысаевская» |
|  |  | 5.1. Котельной ППШ - 17,876 км. |  | Экспл. исп. |  |
|  |  | 5.2. Котельная № 28 - 2,796 км. |  | Экспл. исп. |  |
|  |  | 5.3. Котельная № 29 - 3,852 км. |  | Экспл. исп. |  |
|  |  | 5.4. Котельная № 32 - 0,471 км. |  | Экспл. исп. |  |
|  |  | 5.5. От котельной «Шахта Полысаевская» - 1,725 км. |  | Экспл. исп. |  |
| АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство |
| 6. | Котельная ПЕ Теплосиловое хозяйство АО «СУЭК-Кузбасс» Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Токарева, 1 | Котельная «Шахта Полысаевская» 1.1. Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной по плану мероприятий | 15.05.-15.09.2022 г. | ТО ТР | Без отключения потребителей от теплоснабжения, в межотопительный период, с отключением горячей воды от котельной «Шахта Полысаевская» |
|  |  | 1.2. Гидравлические испытания и промывка тепловых сетей -1,3 км | В соответствии с графиком гидравлических испытаний | Экспл. исп. |  |