# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022 № 756

г. Полысаево

Об утверждении проекта «Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа на перспективу до 2030 года. Актуализация на 2023 год».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Полысаевский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением администрации Полысаевского городского округа № 11 от 14.01.2021 «О начале актуализации проекта «Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2023 год с перспективой до 2030 года», администрация Полысаевского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить проект «Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа на перспективу до 2030 года. Актуализация на 2023 год».

2. Определить теплоснабжающие организации:

2.1. ОАО «Северо-Кузбасская Энергетическая компания» в следующих изолированных системах теплоснабжения:

- система теплоснабжения от котельной ППШ;

- система теплоснабжения от котельной № 28;

- система теплоснабжения от котельной № 29;

- система теплоснабжения от котельной № 32;

- система теплоснабжения от тепловой камеры на ул. Тихова до жилого дома № 19 по ул. Панферова.

2.2. АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство в следующих изолированных системах теплоснабжения:

- система теплоснабжения от котельной ш. Полысаевская.

3. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК» в системах теплоснабжения на территории Полысаевского городского округа.

3.1. Зона действия единой теплоснабжающей организации ОАО «СКЭК» состоит из зон действия 5 источников теплоснабжения (включая котельную ш. Полысаевская АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство).

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                               В.П. Зыков

Панфилова

54495

А

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 10.06.2022 № 756

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОЛЫСАЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на перспективу

ДО 2030 ГОДА

Обосновывающая часть

# Актуализация на 2023 год

Полысаево, 2022

# Оглавление

Введение	9

Глава I. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	10

- Функциональная структура теплоснабжения	..10

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации	10

  - Зона действия индивидуального теплоснабжения Полысаевского городского округа	14

- Источники тепловой энергии	14

  - Структура и технические характеристики основного оборудования         14

  - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	17

  - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	20

  - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха 21

  - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок	21

  - Среднегодовая загрузка оборудования	22

  - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети и подпиточных устройств	23

  - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	23

  - Предписания	надзорных	органов  по     запрещению  дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	24

  - Сведения о резервном топливе котельной	24

  - Схемы котельных	25

- Тепловые сети, сооружения на них	30

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	30

  - Информация о центральных тепловых пунктах и повысительных насосных станциях теплоснабжающих организаций	31

  - Описание способов прокладки тепловых сетей и протяженность тепловых сетей с учетом материальной характеристики	31

  - Карта (схема) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	33

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	43

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	45

  - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	45

  - Технологические схемы тепловых пунктов	46

  - Количество ЦТП и их средняя тепловая мощность	48

  - Количество и средняя тепловая мощность индивидуальных тепловых пунктов	48

  - Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения	48

  - Характеристика	типов	оборудования	насосных  станций    в    зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	48

  - Изменения,	произошедшие	за	ретроспективный	период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	50

  - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	50

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	51

  - Гидравлические режимы тепловых сетей	58

  - Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	60

  - Пьезометрические графики тепловых сетей	60

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	78

  - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	78

  - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	79

  - Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	80

  - Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии, теплоносителя	80

  - Нормативный удельный расход сетевой воды (теплоносителя)	83

  - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	89

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	90

  - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	90

  - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	90

  - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи .

............................................................................................................................. 90

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	90

  - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

............................................................................................................................. 91

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	91

  - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

............................................................................................................................. 91

- Зоны действия источников тепловой энергии	91

  - Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте городского округа	91

  - Зоны действия источников тепловой энергии, выделенные на карте городского округа контурами, в которых расположены все объекты, потребляющие тепловую энергию, теплоноситель	92

  - Границы зон действия источников тепловой энергии должны устанавливаться по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии	92

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, пропорционально разделению тепловых нагрузок за последние 5 лет в целом по системе теплоснабжения	92

  - Расчетная тепловая нагрузка в ретроспективный период на основе анализа потребления тепловой энергии по данным приборов учета, а в случае их отсутствия - по данным тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения потребителей	93

- Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	97

- Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	97

- Изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	103

- Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения .

............................................................................................................................. 106

- Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

............................................................................................................................. 113

- Изменения технико - экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	114

- Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	116

- Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	119

# Глава II. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	122

# Глава III. Электронная модель системы теплоснабжения Полысаевского городского округа	134

# Глава IV. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	135

4.1. Изменения существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	135

# Глава V. Мастер-план развития систем теплоснабжения Полысаевского городского округа	141

  - Изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	141

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа	141

# Глава VI. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	142

# Глава VII. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии    153

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 153

  - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения	156

# Глава VIII. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	165

# Глава IX. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения ....

# ........................................................................................................................... 173

  - Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций	173

  - Оценка экономической эффективности перехода от открытой системы отопления к закрытой	183

# Глава X. Перспективные топливные балансы	187

# Глава XI. Оценка надежности теплоснабжения	196

  - Определение показателей надежности теплоснабжения потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения	197

  - Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии          202

  - Необходимости внедрения целевой модели рынка тепловой энергии («альтернативной котельной»)	203

  - Гидравлические расчеты циркуляции теплоносителя с учетом резервирования участков теплопроводов	203

  - Участки тепловых сетей, ограничивающие пропускную способность тепловых сетей	204

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением их диаметра и (или) предложения по новому строительству или реконструкции насосных станций для каждого из выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети	204

  - Поверочные расчеты гидравлических режимов тепловых сетей с учетом разработанных предложений по реконструкции тепловых сетей для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети	204

  - . Финансовые потребности, необходимые для реализации предложений по реконструкции тепловых сетей с целью установления устойчивого гидравлического режима циркуляции теплоносителя с перспективными тепловыми нагрузками для выбранных графиков регулирования отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети	204

  - . Предложения по реконструкции тепловых сетей с уменьшением их диаметра в случаях, когда скорость движения теплоносителя по тепловым сетям с учетом перспективной тепловой нагрузки, меньше 0,3 м/с	204

  - Предложения по выводу из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75 % от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети) и предложения по переключению существующей и перспективной тепловой нагрузки на близлежащие тепловые сети	205

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	205

# Глава XII. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	216

# Глава XIII. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	221

  - Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность	221

  - Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельные)	225

  - Индикаторы,  характеризующие  динамику  изменения     показателей тепловых сетей	225

  - Расчет	индикаторов,	характеризующих	реализацию	инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода	234

# Глава XIV. Ценовые (тарифные) последствия	238

# Глава XV. Реестр единых теплоснабжающих организаций	246

# Глава XVI. Экологическая безопасность теплоснабжения	248

  - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Полысаевского городского округа

............................................................................................................... 248

  - Фоновые или сводные расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории Полысаевского городского округа	255

# Глава XVII. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	259

# Глава XVIII. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения..

........................................................................................................................... 260

# Введение

«Схема теплоснабжения Полысаевского городского округа на перспективу до 2030 г. Актуализация на 2023 г.» выполняется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 (редакция от 16.03.2019 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения», постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 10.12.2020 № 113-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год».

Схема теплоснабжения городского округа - документ, содержащий пред- проектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

# Глава I. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# 1. Функциональная структура теплоснабжения

На 01.01.2022 г. в работе 5 котельных, в том числе:

- котельных ОАО «СКЭК»: котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32;

котельная шахты «Полысаевская» АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство (ПЕ ТСХ).

С 21.06.2021 года котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32 были переданы в концессию ОАО «СКЭК».

# 1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

В схеме теплоснабжения установлены зоны действия двух технологически и функционально связанных (в т.ч. по территориальному признаку) изолированных систем теплоснабжения: ОАО «СКЭК» и АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ ПЕ ТСХ, расположенные в установленных границах городского округа.

В зону действия системы теплоснабжения ОАО «СКЭК» вошли котельные ППШ (ППШ-1 и ППШ-2), № 28, 29, 32. Которые оказывают услуги по тепло- снабжению и горячему водоснабжению микрорайонам с неоднородной застройкой:

Микрорайон № 1 – котельная ППШ-2 (частично);

Микрорайон № 2 – котельная ППШ- 1; Микрорайон № 3 – котельная № 28;

Микрорайон № 4 – котельные ППШ-1, ППШ-2, № 28 и 29;

Микрорайон № 6 – котельная № 32.

В зону действия системы теплоснабжения АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ ТСХ входит 1 котельная шахты «Полысаевская». Оказывает услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению объекты шахты и (частично) жилой фонд микрорайона № 1.

На рисунке № 1 показаны зоны действия источников теплоснабжения.

По состоянию на 01.01.2022 года микрорайоны № 5 и 7 не входят ни в одну из зон действия источников теплоснабжения:

Микрорайон № 5 – не отапливается в связи со сносом ветхого жилого фонда. В перспективе строительство жилых домов, строительство котельной;

Микрорайон № 7 – частный сектор с печным отоплением.

На рисунке № 2 показано деление территории городского округа на микрорайоны.

Рисунок 1. Зоны действия источников теплоснабжения Полысаевского городского округа

Рисунок 2. Микрорайоны Полысаевского городского округа

В таблице 1.1 Представлены две технологически и функционально связанных (в т.ч. по территориальному признаку) зоны действия источников теплоты, которые находятся в системе теплоснабжения городского округа.