# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2019 № 1267

г. Полысаево

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «СКЭК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на 2019-2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «СКЭК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения Полысаевского городского округа на 2019-2028 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                                    В.П. Зыков

Идиятуллина

54492

А

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 31.07.2019 № 1267

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ОАО «СКЭК» по развитию системы водоснабжения и водоотведения

Полысаевского городского округа

на 2019-2028 годы

| № п/п | Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| 2. | Требования к содержанию инвестиционной программы | Инвестиционная программа должна содержать: 1) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности; 2) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов; 3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования; 4) график реализации мероприятий инвестиционной программы; 5) расчет эффективности инвестирования средств; 6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 7) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; 8) план снижения сбросов; 9) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |
| 3. | Период (срок) реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается на период с 01.01.2020 по 31.12.2028 и может ежегодно корректироваться с учетом изменения объективных условий деятельности организации |
| 4. | Сроки разработки инвестиционной программы | Инвестиционная программа разрабатывается ОАО «СКЭК» в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания |
| 5. | Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения | 5.1. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов и снижение удельных расходов энергетических ресурсов. Разработка ПДС и строительство сетей водоснабжения для ликвидации 186 колонок водоразборных. Разработка ПСД и реконструкция КИПиА на сооружениях и сетях с заменой участков трубопровода до и после места установки прибора. Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону котельной (ППШ) и ДРСУ-9 Ду-300 мм. 5.1.2.2. Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Полысаевская и п. Полысаевский Ду-200 мм. 5.1.2.3. Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Октябрьская и п. Октябрьский Ду-200 мм. 5.1.2.4. Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Заречная и п. Заречный Ду-200 мм в районе ул. Крупской, 116а. 5.1.2.5. Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ на выходе 6-го гидроузла Ду-400 мм (2 шт.). 5.1.2.6. Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону водопроводных сетей города Полысаево Ду-400 мм в районе ул. Крупской, 116а. 5.1.2.7. Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону п. Красногорский Ду-200 мм. 5.1.2.8. Модернизация, реконструкция с установкой ПУ ХВ в сторону ш. Сибирская и п. Мереть Ду-300 мм. 5.1.3. Разработка ПСД и строительство резервуара запаса воды на насосной станции п. Красногорский V – 5000 м3 – 2 шт (1 шт – рабочий, 1 шт. - резервный) 5.1.4. Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам г. Полысаево от улицы Задемидко (труба ПЭ ф 110мм) к улицам Салаирская, Весенняя, Медовая, Лесная, Мичуринская. (ПЭ Ду 100 мм- 1400 м; ПЭ Ду 65 мм – 600 м.). 5.1.5. Разработка ПСД и строительство водопроводной сети к новым улицам п. Красногорский от ул. Апарина (труба Ду 219 мм сталь) до ул. Черемховская, Российская, Отрадная, Привольная, Культурная, Радужная, Свободы, Солнечная. (ПЭ Ду 100 мм – 217 м; ПЭ Ду 65 мм – 1700 м) |
| 6. | Перечень мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоотведения | 6.1. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов. 6.1.1. Разработка ПСД и строительство напорного коллектора Ду 300 мм L – 1270м. от КНС ул. Молодогвардейцев до ул. Читинская. 6.1.2. Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города (1 этап – проектирование) 6.1.3. Разработка ПСД и строительство очистных сооружений города (2 этап- строительство) |