СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.01.2021      									                 № 5

( Об установлении нормативов состава сточных вод для                                  (

абонентов канализации Полысаевского городского округа

В соответствии с частью 2 статьи 30.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и руководствуясь расчетом нормативов состава сточных вод для абонентов канализации Полысаевского городского округа, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов канализации Полысаевского городского округа согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Е.Н. Иванисенко).

Глава Полысаевского                                        Председатель Совета народных

городского округа                                         депутатов Полысаевского

В.П.Зыков                                                       городского округа

А.А.Скопинцев

Исп. А.Корнеева

Тел. 5 44 93

УСТАНОВЛЕНЫ

решением Совета народных

от 28.01.2021 № 5

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для абонентов канализации

Полысаевского городского округа

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматива состава сточных вод Hci , мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | БПК полн | 429 |
| 3 | ХПК | 500 |
| 4 | Аммоний-ион | 25 |
| 5 | Фосфор фосфатов | 12 |
| 6 | Железо | 0,28 |
| 7 | Сухой остаток | 498 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,11 |
| 9 | Сульфаты | 46 |
| 10 | АСПАВ | 0,27 |
| 11 | Хлориды | 71,2 |