СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.10.2022    									            № 106

( О внесении изменений в решение Совета народных                                         (

депутатов Полысаевского городского округа от 28.01.2021

№ 5 «Об установлении нормативов состава сточных вод для

абонентов канализации Полысаевского городского округа»

В соответствии с частью 2 статьи 30.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и руководствуясь расчетом нормативов состава сточных вод для абонентов канализации Полысаевского городского округа, Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 28.01.2021г. №5 «Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов канализации Полысаевского городского округа» следующего содержания:

1.1. Нормативы состава сточных вод для абонентов канализации Полысаевского городского округа изложить в редакции согласно приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете «Полысаево».

3. Опубликовать настоящее решение в городской массовой газете «Полысаево» и в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству (Е.Н. Иванисенко).

| Глава Полысаевского городского округа В.П.Зыков | Председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского округа А.А.Скопинцев |
| --- | --- |

Исп.  Анкудинова Л.Г.

Тел. 2-59-61

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

от 27.10.2022  № 106

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для абонентов канализации

Полысаевского городского округа

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Норматива состава сточных вод Hci, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 25 |
| 2 | Железо | 0,332 |
| 3 | Сульфат-ион | 49,711 |
| 4 | Хлорид-ион | 69,610 |
| 5 | Взвешенные вещества | 300 |
| 6 | БПК5 | 300 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,116 |
| 8 | Фосфаты по фосфору | 12 |
| 9 | ХПК | 500 |
| 10 | АСПАВ | 0,313 |