Доведение новых Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации

от  16 сентября 2020 года № 1479

Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Новые правила содержат как аналогичные старым, так и новые требования.

Основные новые требования:

- Введены новые разделы правил противопожарного режима:

- Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения (раздел XXIII);

- Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях (раздел XXIV);

- Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (приложение N 4 к новым правилам).

Также введено упрощение порядка назначения лиц, ответственных за противопожарную безопасность в организации, это больше не является обязанностью руководителя или собственника.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

Введены требования к установке шлагбаумов. По прежнему сохраняется учет специфики помещений, относящихся к категории пожарной опасности А, Б, В1, но отменяется обязанность разрабатывать для каждого из них отдельную инструкцию. Наличие табличек с номером рабочего телефона пожарного подразделения больше не является обязательным элементом охраняемого объекта. Также вводится запрет на использование подвальных и цокольных помещений в качестве мест размещения детского внешкольного образования и проведения досуга, включая спортивные организации и развлекательные клубы, если это не предусмотрено проектной документацией.

Из перечня противопожарной документации исключена инструкция о порядке действия персонала и организации эвакуации при возникновении возгорания днем или ночью. А также в перечне новых правил отсутствует пункт об обязательном извещении пожарного подразделения о количестве людей, находящихся на объекте в ночное время.

Наружные эвакуационные лестницы открытого типа, как и пожарные подъемные устройства, подлежат обязательным контрольным испытаниям. Если подвал используется в качестве эвакуационного выхода, то все имеющиеся в нем окна, вне зависимости от типа, должны быть без решеток.

Руководитель предприятия должен обеспечить категорирование всех производственных помещений и складов с последующим обозначением их табличками. При проведении тренировочных занятий в них должен принимать участие как служебный и обслуживающий персонал, так и посетители объекта. При установке новогодней елки расстояние до стен, потолка, отопительных приборов, системы кондиционирования должно быть не менее 1 метра.

Входные двери чердаков и подвалов должны быть закрыты на замок, а ключи храниться в определенном месте, расположение которого указывается на двери. Если объект оборудован прибором «антипаника», то он должен находиться в исправном состоянии.

Дежурный персонал медицинских учреждений и объектов с массовым нахождением людей должен иметь СИЗОД, данная категория сотрудников должна обеспечиваться приборами индивидуально.

Запрещено возведение различных сооружений и посадка деревьев, способных создавать препятствия на пути движения пожарной техники.

Также в разделах Правил противопожарного режима, указаны требования к рекламной продукции, включая баннеры, плакаты, транспаранты, размещаемой в пределах охраняемого объекта. Становится обязательным размещение на объекте регламента по ремонту и техобслуживанию средств и систем пожаротушения, включая комплект документации на них.

Системы противопожарного водоснабжения и гидранты должны обозначаться символикой со светоотражающим покрытием или электрическими указателями.

ОНДПР г. Полысаево,

Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов

УНДПР Главного управления

МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу