**Позаботьтесь о печном отоплении к началу отопительного сезона.**

С наступлением осенней, холодной и дождливой погоды, люди, живущие в частных домах, начинают эксплуатировать печное отопление, чтобы избавиться от холода и сырости.

Перед началом эксплуатации печного, или какого либо другого вида отопления, необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить.

Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации.
 Печь обязательно должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности, трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен черный след от дыма.
Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов.

**Запрещается:**

1. Перекаливать печи.
2. Применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости.
3. Топить углем печи, не приспособленные для этой цели.
4. Применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу.
5. Оставлять топящуюся печь с открытой дверцей без присмотра, а так же поручать надзор за ней малолетним детям.

А также чтобы избежать возникновения пожара, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- своевременно произвести ремонт отопительных печей;

- очистить дымоходы от сажи;

-заделать трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурить и побелить;

- на полу перед топочной дверкой необходимо прибить металлический лист размером 50\*70 см.;

- не допускать перекала отопительной печи;

-не растапливать печь легко воспламеняющимися жидкостями;

- отремонтировать электропроводку, неисправные выключатели, розетки;

- отопительные электрические приборы, плиты содержать в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

- не допускать включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

- не применять самодельные электронагревательные приборы.

В случае возникновения пожара, звоните в пожарно-спасательную службу по телефону «01» или «112» (с мобильного телефона «101»).

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу**