# Извещение о проведении запроса котировок

Дата размещения на сайте: «18» марта 2010 года

№ 17/03-10-2 ЗК

| Муниципальный заказчик, адрес | Управление капитального строительства города Полысаево, 652560, г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6 E-mail: uks-polysaevo@lnk.kuzbass.net |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Средства местного бюджета в рамках лимита бюджетных обязательств на 2010 год. |
| Предмет запроса котировки | Выполнение дополнительных работ по строительству пешеходных дорожек к жилым домам № 29 и № 33 по ул. Шукшина в квартале № 13 города Полысаево. |
| Максимальная цена контракта | 350 000 рублей |
| Объемы выполнения работ | Указаны в Приложении №1 |
| Место выполнения работ | г. Полысаево, квартал № 13, ул. Шукшина, д. № 29, № 33 |
| Срок выполнения работ | с 03.05.2010 г. по 28.05.2010 г. |
| Характеристика и требования к выполняемым работам | Указаны в Приложении №1 |
| Требования заказчика к участникам размещения заказа | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| Сведения о включенных в цену работ расходах | Цена должна включать в себя расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и оставаться фиксированной на протяжении всего периода выполнения муниципального контракта |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
| Срок и условия оплаты | Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании подписанных акта приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) и исполнительной документации. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |

В случае Вашего согласия на  выполнение работ,  просим предоставить котировочную заявку по прилагаемой к запросу котировок форме по адресу:  652560, г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6, кабинет 7.

Все страницы котировочной заявки и приложения к ней должны быть оформлены надлежащим образом, заверены печатью и подписаны руководителем участника запроса котировок, либо представителем участника размещения заказа, имеющим полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа. Участник запроса котировок должен подготовить и подать котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. Подача котировочных заявок не допускается по факсу (использование факсимильного воспроизведения подписи), в противном случае такие котировочные заявки считаются не соответствующими требованиям запроса котировок.

Котировочные заявки подаются в срок  с  18 марта  2010 г.  до 17 часов 00 минут  26 марта 2010 г. по рабочим дням (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов,  выходные –  суббота и воскресенье). Рассмотрение заявок состоится 29 марта 2010 г.

## Контактное лицо – Собакина Наталья Владимировна, телефон: 8 (38456) 2 59 62

Любой участник запроса котировок,  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочные заявки, поданные с опозданием, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа.

СОГЛАСОВАНО:

начальник УКС                                                                                                                       Л. Анкудинова

Приложение № 1

к заявке на участие в запросе котировок

Характеристика выполняемых работ, требования к выполняемым работам

и условия исполнения контракта

Наименование участника____________________________________________________

(полное название участника (заявителя)

| Выполнение дополнительных работ по строительству пешеходных дорожек к жилым домам № 29 и № 33 по ул. Шукшина в квартале № 13 города Полысаево. |
| --- |
| I. Характеристика и объем выполняемых работ |
| № п.п. | Наименование работ, единица измерения | Количество |
| Выполнение дополнительных работ по строительству пешеходных дорожек к жилому дому № 29 по ул. Шукшина |
|  | Устройство слоев оснований из горельника, м3 | 69,7 |
|  | Устройство слоев оснований из щебня, м3 | 41,6 |
|  | Устройство слоев оснований из ЩПС, м3 | 13,8 |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия однослойного из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 4 см, м2 | 200 |
| Выполнение дополнительных работ по строительству пешеходных дорожек к жилому дому № 33 по ул. Шукшина |
|  | Устройство слоев оснований из горельника, м3 | 52,65 |
|  | Устройство слоев оснований из щебня, м3 | 30,2 |
|  | Устройство слоев оснований из ЩПС, м3 | 10 |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия однослойного из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси, толщиной 4 см, м2 | 145 |
| II. Требования к выполняемым работам и условия исполнения контракта |
| № п.п. | Требования и условия Заказчика | Предложение участника запроса котировок |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Участник запроса котировок выполняет работы на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (выданного саморегулируемой организацией в области строительства объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ). | При заполнении указать номер свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, кем и когда выданы. Участник размещения заказа по желанию может приложить к заявке заверенную копию свидетельства. |
| 2 | Работы должны быть выполнены согласно требованиям и условиям, указанным в проекте муниципального контракта, подписанным участником запроса котировок. |  |
| 3 | Материалы, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. |  |
| 4 | Подрядчик обязан: |  |
| 4.1 | обеспечить целевое использование средств Заказчика; |  |
| 4.2 | выполнить работы в полном объеме, качественно и в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, нормативных актов, в срок согласованный сторонами в муниципальном контракте; |  |
| 4.3 | обеспечить соблюдение на стройплощадке требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями подписанного контракта, требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов, при этом ущерб, причиненный Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, в результате несоблюдения Подрядчиком правил безопасности возмещается Подрядчиком; |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.4 | нести ответственность за сохранность объекта до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией; |  |
| 4.5 | устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время приемки работ и в период гарантийного срока; |  |
| 4.6 | нести ответственность за качество выполнения работ и за срыв сроков выполнения работ; |  |
| 4.7 | представлять заказчику акты на скрытые работы; |  |
| 4.8 | участвовать в проводимых Заказчиком производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных с техническим надзором и контролем качества выполняемых работ; |  |
| 4.9 | обеспечить после окончания работ вывоз всего строительного мусора, без чего работы не могут считаться оконченными и Объект не может быть готов к приемке Заказчиком; |  |
| 4.10 | предъявлять Заказчику для приемки объем фактически выполненных работ по актам выполненных работ и справок о стоимости (формы КС-2 и КС-3), а так же исполнительную документацию, заверенную руководителем и составленную в соответствии с действующими нормами и стандартами, счета-фактуры на материалы; |  |
| 4.11 | после приемки Объекта Заказчиком, передать ему всю техническую и иную документацию в соответствии с действующими нормами законодательства РФ; |  |
| 5 | Стоимость работ рассчитывается на основании действующей редакции базы данных «Кузбасские территориальные сметные нормы 2001 (ТЕР-2001)», разрабатываемой ГУ "Региональный центр по ценообразованию в строительстве Кемеровской области" (далее - ГУ РЦЦС) и утверждаемой Постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области. ТЕР-2001 распространяется в составе программных комплексов сметного нормирования «RIK», «ГРАНД-Смета» и других. При этом, сметная документация должна составляться лицензионными программными комплексами, что гарантирует достоверность предоставленных расчетов. |  |
| 6 | Порядок расчета стоимости работ: |  |
| 6.1 | - расчет оплаты труда производится пересчетом базисной стоимости по индексу к статьям ОЗП; ЗПМ для бюджетного финансирования, установленного протоколом ГУ РЦЦС на момент проведения процедуры торгов; |  |
| 6.2 | - эксплуатация машин и механизмов пересчетом базисной стоимости по индексу к статье ЭММ для бюджетного финансирования на момент проведения процедуры торгов, установленному протоколом ГУ РЦЦС; |  |
| 6.3 | - стоимость материалов - в соответствии с нормативной потребностью материалов, изделий и конструкций по ценам, подтверждаемым представленными счетами-фактурами, согласованными с заказчиком, но не выше среднесложившихся цен на материалы по Кемеровской области рекомендованных ГУ РЦЦС; |  |
| 6.4 | - транспортные расходы на доставку материалов - по фактическим затратам: с подтверждением затрат на перевозку основных материалов с утверждением заказчиком транспортных схем и расчетов, но не более 4,6% от отпускной стоимости материалов; в случае превышения доли транспортных затрат необходимо применять «Территориальный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства», либо составлять индивидуальную транспортную калькуляцию, согласованную в ГУ РЦЦС и утвержденную заказчиком; |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.5 | - накладные расходы – укрупненный норматив по основным видам строительства: 112% от ФОТ; |  |
| 6.6 | - сметная прибыль - укрупненный норматив по основным видам строительства: 65% от ФОТ; |  |
| 6.7 | - непредвиденные работы и затраты - компенсация дополнительных затрат, связанных с уточнением объемов работ, изменением проектных решений на основании смет, утвержденных заказчиком, но не более 2 %. |  |
| 7 | Срок выполнения работ: с 03.05.2010 г. по 28.05.2010 г. |  |
| 8 | Срок и условия оплаты: Цена контракта остается фиксированной в течение всего срока действия подписанного муниципального контракта. Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании подписанных акта приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) и исполнительной документации. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |  |
| 9 | Гарантии качества выполненных работ: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливается сроком 4 (четыре) года со дня подписания акта сдачи-приемки объекта, при условии надлежащего их использования и технического обслуживания. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то он обязан их устранить за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком или организациями, которым объекты переданы в эксплуатацию. |  |
| 10 | Смета на выполняемые работы должна быть рассчитана, согласно характеристик, объемов и требований, приведенных выше и предоставлена приложением № 2 к котировочной заявке. |  |

_________________ ____________________________________________

(Должность, ФИО и подпись участника запроса котировок)

М.п.

Дата___________

ФОРМА котировочной заявки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок

№ 17/03-10-2 ЗК

Дата: ________________

Муниципальный заказчик:  Управление капитального строительства г. Полысаево

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок, мы __________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(название участника: полное наименование для юридических лиц, ФИО для физических лиц)

в лице  __________________________________________________________________________,

(должность и ФИО уполномоченного лица)

действующего на основании ______________________________________________________,

(Устава, доверенности или др. документов)

Почтовый  адрес: _________________________________________________________.

Юридический   адрес: _________________________________________________________.

Фактический   адрес: _________________________________________________________.

Банковские реквизиты участника:

ИНН_________________________________________ КПП_________________________________________

Р/сч _________________________________________

в  ___________________________________________

БИК____________________________, К/сч ____________________________________________.

Контактный телефон _________/факс ___________

соглашаемся со всеми условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок №___________от «___» _______ 2010 г.  по цене, указанной ниже:

| Наименование работ | Предлагаемая цена контракта руб. |
| --- | --- |
| Выполнение дополнительных работ по строительству пешеходных дорожек к жилым домам № 29 и № 33 по ул. Шукшина в квартале № 13 города Полысаево. |  |

Цена включает в себя расходы на  уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей, и остается фиксированной на протяжении всего периода выполнения муниципального контракта.

Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки.

________________________________________________________

(Должность, ФИО и подпись участника запроса котировок)

М.п.

Проект муниципального  контракта № ________

# г. Полысаево                                                                                         « _____» ___________ 2010 г.

Управление капитального строительства г. Полысаево, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  начальника управления Л.Г. Анкудиновой,  действующего на основании Положения, с одной стороны,  и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, с другой   стороны, вместе именуемые «Стороны»,   в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании протокола ______________  № _____ от _______________, заключили настоящий  муниципальный контракт   (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению  следующих работ: Выполнение дополнительных работ по строительству пешеходных дорожек к жилым домам № 29 и № 33 по ул. Шукшина в квартале № 13 города Полысаево, именуемых в дальнейшем «Объект».

1.2. Работы  считается выполненным при комиссионной приемке с представителями, с оформлением акта, подписанного обеими сторонами.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость порученных Подрядчику работ определена по итогам запроса котировок и составляет ________________________________________________________ руб., в том числе НДС 18 %., из которых:

- _________________________ руб. – выполнение дополнительных работ по строительству пешеходных дорожек к жилому дому № 29 по ул. Шукшина;

- _________________________ руб. – выполнение дополнительных работ по строительству пешеходных дорожек к жилому дому № 33 по ул. Шукшина.

2.2.  Цена контракта остается фиксированной в течение всего срока действия контракта.

3. Порядок расчетов

3.1.  Заказчик  производит оплату за выполненные Подрядчиком работы  за счет  средств местного бюджета  в рамках лимита бюджетных обязательств на 2010 год.

3.2. Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании подписанных акта приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3) и исполнительной документации. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления   денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ: с 03.05.2010 г.  по 28.05.2010 г.

5. Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему  контракту Подрядчик обязуется:

5.1.	Обеспечить:

- Готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), нормативных актов;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

5.2. Выполнить работы в строгом соответствии со  сметной документацией утвержденной Заказчиком;

5.3. Обеспечить соблюдение на  стройплощадке требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов, при этом:

5.3.1. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

5.4. При проведении работ  за  три дня  до их завершения известить об этом Заказчика.

5.5. Принять участие в сдаче - приемке выполненных работ.

5.6.	 Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-	возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-	иных,   не   зависящих   от  Подрядчика  обстоятельств,   угрожающих   годности   или   прочности   результатов выполняемой им работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.9. Нести перед Заказчиком ответственность за качество и своевременность выполнения работ, в том числе за выполненные работы и поставки  третьими лицами.

5.10. По окончании работ убрать  и вывести весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

6. Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего  контракта  Заказчик  обязуется:

6.1. Своевременно оплачивать   выполненные   Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2. Произвести   оплату   работ,   выполненных   Подрядчиком,   в   размере   и   порядке,   предусмотренными разделами 2 и 3 настоящего контракта.

6.3. Принять результаты  работ выполненных Подрядчиком  в  соответствии с пунктом 7 настоящего контракта.

6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

6.5. Осуществлять технический надзор за выполнением работ  в соответствии с условиями настоящего контракта, используя при этом критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации СниП, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве в период действия настоящего контракта.

6.6.  Нести   ответственность   перед  Подрядчиком   за  неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение  своих обязательств по настоящему контракту.

7. Сдача и приемка выполненных работ

7.1. В процессе выполнения работ Подрядчик предъявляет Заказчику счета-фактуры на материалы.

7.2. После завершения всех предусмотренных настоящим контрактом работ в соответствии со сметной документацией, Подрядчик обязан в срок, указанный в   пункте 4.1. контракта, предъявить Объект к осмотру приемочной комиссии.

7.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в течение пяти рабочих дней.

7.4. Подрядчик не освобождается от любого из обязательств по настоящему контракту, которые остались не выполненными или были выполнены ненадлежащим образом к моменту подписания акта.

7.5.  Подрядчик  должен устранить  собственными силами и за свой счет, в течение 15 дней, дефекты и недоделки, обнаруженные во время  приемки выполненных работ.

8. Гарантии качества  выполненных  работ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их смете, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, СНиПами, ГОСТами, техническими условиями и условиями настоящего контракта.

- устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 15 дней.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливается сроком 4 (четыре) года со дня подписания акта сдачи-приемки Объекта при условии надлежащего его использования и технического обслуживания.

8.3. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то  Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 15 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается  соответственно на период устранения дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи  преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе выполнения подрядных работ и/или эксплуатации объекта в течение гарантийного срока, Заказчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика в бесспорном порядке.

9. Организация производства работ

9.1. Организация по выполнению работ:

9.1.1. Подрядчик организует работы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, нормативных документов.

9.1.2. Подрядчик несет ответственность:

- за сохранность существующих инженерных сетей, попадающих в зону выполнения работ.

9.1.3. В течение всего времени, установленного для выполнения работ по настоящему контракту, представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, имеет право беспрепятственного доступа ко всем частям производимых работ.

9.2. Контроль качества:

9.2.1. Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями СНиП и сметной документации.

9.2.2. Заказчик и/или его представитель имеет право производить  любые проверки выполненных работ и качества используемых на строительстве материалов.

9.2.3. В процессе строительства Подрядчик обязан применять только те материалы, которые указаны в  сметной документации или были согласованы Заказчиком.

9.2.4. В случае если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

9.2.5. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении:

- замены некачественных материалов;

- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует смете, СНиП и требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

9.3. Персонал Подрядчика:

9.3.1. Все расходы, связанные с персоналом Подрядчика, а также оплату их труда несет Подрядчик.

9.3.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала, либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

9.4. Безопасность работ:

9.4.1. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему контракту, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

9.4.2. Ущерб, причиненный в результате несоблюдения Правил безопасности Подрядчиком Заказчику и его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком.

9.4.3. Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему контракту. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

9.4.4. Персонал Заказчика и его представители в период нахождения на стройплощадке обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

10. Контроль и надзор за реализацией контракта

10.1.	 Заказчик  осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ.

10.2.	Осуществляя   контроль  за  ведением   работ, Заказчик не  вправе  вмешиваться   в  оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

11. Внесение изменений в контракт

11.1. Заказчик вправе, по согласованию с Подрядчиком, снизить цену муниципального  контракта  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

- Форс - мажорные обстоятельства

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих   обстоятельств   непреодолимой   силы,   на  время   действия   этих   обстоятельств,   если  эти   обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 2 - дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительных работ согласно настоящего контракта, либо  принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта, согласно п. 15.1. настоящего контракта.

12.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается  соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Ответственность Сторон

13.1. В случае неуплаты Заказчиком, установленной цены, причитающейся Подрядчику за выполненные работы, в предусмотренные контрактом сроки, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки.

13.2.  В случае не выполнения объема работ по контракту в указанные в п. 4.1. сроки Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

13.3. Во всем остальном, что не определено условиями настоящего контракта, стороны  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему контракту или в связи с его исполнением, решаются сторонами путем переговоров. При невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области.

15. Условия расторжения настоящего контракта

15.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям установленным законодательством РФ.

15.2. Заказчик  вправе расторгнуть настоящий контракт  в судебном порядке в случае:

15.2.1. Задержки   Подрядчиком   начала  работ  более  чем   на   15  дней  по   причинам,   не  зависящим  от Заказчика;

15.2.2.Систематического (два раза) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 дней;

15.2.3.Если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные существенные недостатки в течение 20 дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

15.3.	Подрядчик вправе расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке в случае:

15.3.1. Финансовой несостоятельности Заказчика, или задержки им расчетов за выполненные работы  более чем на 30 дней;

15.3.2. Обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком на объект, технической документации;

15.3.3. Существенного возрастания стоимости работ, которое нельзя было предусмотреть при заключении настоящего контракта.

15.3.4. При расторжении контракта до приемки Заказчиком  результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик  вправе  требовать   передачи   ему  результата  незавершенной   работы   с   компенсацией  Подрядчику произведенных затрат.

16. Действие контракта

16.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

### 17. Заключительные положения

17.1.  Стороны обязуются не разглашать, не передавать или не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

17.2.	  Стороны  обязуются  в  случае  изменения  юридических  адресов  и реквизитов,  указанных  в  п. 18 настоящего контракта, информировать друг друга о подобных изменениях в разумный срок.

17.3. Предусмотренные настоящим контрактом уведомления и извещения направляются сторонами друг другу заказными письмами и телеграммами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем контракте в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченным представителям сторон. Иная корреспонденция может направляться по почте и/или телефаксу.

17.4. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

17.5. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. Юридические адреса и реквизиты Сторон